## Диалкон Технолоджи
|  |  | 7 (831) 212-81-55 | Опросный лист подбора трубопроводной арматуры №
e-mail:info@silva-gr.ru
Данные о проекте
Название проекта и его номер:
Место расположения объекта:
Название проектной организации или заказчика:
Телефон: |  |  | Факс: |  |  | Е-mail:
Контактное лицо: |  |  | Должность:
ОБЩИЕ | 1 | Позиция
| 2 | Назначение клапана
| 3 | № трубопровода | P&ID номер
| 4 | Количество
5
6
КЛАПАН | 7 | Размер корпуса | Материал корпуса
| 8 | Тип клапана
| 9 | Пропускная характеристика
| 10 | Уплотнение запорно-регулирубщего органа
| 11 | Уплотнение штока
| 12 | Присоединение к трубопроводу |  | приварка ________ межфланцевое _________ Фланцевое (с резьбовыми проушинами) _______ Фланцевое (с двойными фланцами) ________
| 13 | Условное давление |  | PN ___________, ANSI __________
| 14 | Герметичность на клапане (DIN или ANSI)
| 15 | Обогрев
| 16 | Положения клапана при установки на трубопровод
17
ПРИВОД | 18 | Тип привода
| 19 | Управление |  | Воздух P (рачетное)= bar |  | Электрический=
| 20 | Положение привода при отсутствии питания |  | НЗ______ ; НО______ ; В рабочем положении _______
| 21 | Время полного хода
| 22 | Требования взрывозащиты (Exd или Exia) |  | Exd ______ Exia ______
| 23 | Степень защиты (IP)
| 24 | Наличие модуля управления для электропривода
ПОЗИЦИОНЕР | 25 | Тип позиционера
| 26 | Входной сигнал | Выходной сигнал
| 27 | Измерит приборы | Кабельные вводы
| 28 | Наличие индикатора положения (визуализация)
| 29 | Наличие датчиков положения откр/закр
| 30 | Наличие фунцкии диагностики клапана
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ | 31 | Ручной дублер | Фильтр-регулятор
| 32 | Электромагн клапан | Конечный выключатель
| 33 | Взрывозащита (Exd или Exia) | Степень защиты (IP)
| 34 | Комплект пневматики (фитинги)
| 35 | Ответные фланцы и исполнение фланцев
| 36 | Тип прокладки между фланцами и корпусом клапана
ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА | 37 | Среда | Состояние
| 38 |  |  | Ед. измерения | Максимум | Нормальный | Минимум
| 39 | Расход (при норм. Температ) |  | m3/h
| 40 | Температура протекающей среды |  | C
| 41 | Температура окружающей среды |  | С
| 42 |  |  | Ед. измерения
| 43 | Давление на входе |  | Mpa-изб.
| 44 | Давление на выходе |  | Mpa-изб.
| 45 | Перепад давления |  | MPa
| 46 | Kv расчетное |  | -
| 47 | Уровень допустимых шумов |  | dBa
| 48 | Характеристика |  | Равнопроцентная __________ |  | Откр/Закр __________
| 49 | Макс.диф.давления при отсутствии воздуха
| 50 | Расчетн. давление | Расчетн. темпер-ра
| 51 | Давление пара | Критич. давление
| 52 | Плотность (раб.) | Вязкость (раб.)
| 53 | Маолекулярный весс
| 54 | Cp/Cv | Сжимаемость
| 55 | Коррозионность | Токсичность
| 56 | DN(ДУ) и типоразмер трубы | Материал труб-да
57
ПРИМЕЧАНИЕ | 58
59
60
61
62
63